## DI
poz | name | module_name | module_poz | channel | contact | type_signal
UV001 | Блок управления ЗДЭ1, Общий | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:1 | DI01 | 6 | -DI
UV001 | Блок управления ЗДЭ1, Закрыт | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:2 | DI02 | 1 | -DI
UV001 | Блок управления ЗДЭ1, Открыт | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:3 | DI03 | 2 | -DI
UV001 | Блок управления ЗДЭ1, Неисправен | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:4 | DI04 | 3 | -DI
UV001 | Блок управления ЗДЭ1, Дистанционное управление | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:5 | DI05 | 4 | -DI
UV001 | Блок управления ЗДЭ1, Местное управление | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:6 | DI06 | 5 | -DI
UV002 | Блок управления ЗДЭ1, Общий | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:1 | DI07 | 6 | -DI
UV002 | Блок управления ЗДЭ2, Закрыт | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:8 | DI08 | 12 | -DI
UV002 | Блок управления ЗДЭ2, Открыт | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:10 | DI09 | 8 | -DI
UV002 | Блок управления ЗДЭ2, Неисправен | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:11 | DI10 | 9 | -DI
UV002 | Блок управления ЗДЭ2, Дистанционное управление | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:12 | DI11 | 10 | -DI
UV002 | Блок управления ЗДЭ2, Местное управление | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:13 | DI12 | 11 | -DI
BGB | Контроль доступа открыто/закрыто | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:14 | DI13 | 13 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:15 | DI14 | 15 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:16 | DI15 | 17 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:17 | DI16 | 19 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:19 | DI17 | 21 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:20 | DI18 | 23 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:21 | DI19 | 25 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:22 | DI20 | 27 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:23 | DI21 | 29 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:24 | DI22 | 31 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:25 | DI23 | 33 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:26 | DI24 | 35 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:28 | DI25 | 37 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:29 | DI26 | 39 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:30 | DI27 | 41 | +DI
РЕЗЕРВ |  | R500 DI 32 011 | A1.5:X1:31 | DI28 | 43 | +DI
ШТМ | Выходное напряжение в норме GA01 | R500 DI 32 012 | A1.5:X1:32 | DI29 |  | +DI
ШТМ | Выходное напряжение в норме GA02 | R500 DI 32 013 | A1.5:X1:33 | DI30 |  | +DI
ШТМ | Состояние открытия двери | R500 DI 32 014 | A1.5:X1:34 | DI31 |  | +DI
ШТМ | Сигнализация сработки УЗИП | R500 DI 32 015 | A1.5:X1:35 | DI32 |  | +DI

## AI
poz | name | module_name | module_poz | channel | contact | type_signal
PT201 | Буферное давление в скважине 1. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:2 | AI01 | 2 | +AI
PT202 | Буферное давление в скважине 2. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:4 | AI02 | 4 | +AI
PT203 | Буферное давление в скважине 3. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:6 | AI03 | 6 | +AI
PT204 | Буферное давление в скважине 4. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:8 | AI04 | 8 | +AI
PT205 | Буферное давление в скважине 5. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:11 | AI05 | 10 | +AI
PT206 | Буферное давление в скважине 6. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:13 | AI06 | 12 | +AI
PT207 | Буферное давление в скважине 7. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:15 | AI07 | 14 | +AI
PT208 | Буферное давление в скважине 8. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:17 | AI08 | 16 | +AI
PT209 | Буферное давление в скважине 9. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:20 | AI09 | 18 | +AI
PT301 | Давление до задвижки ЗДЭ-1. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:22 | AI10 | 20 | +AI
PT302 | Давление после задвижки ЗДЭ-1. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:24 | AI11 | 22 | +AI
PT303 | Давление до задвижки ЗДЭ-2. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:26 | AI12 | 24 | +AI
PT304 | Давление после задвижки ЗДЭ-2. Датчик давления | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:29 | AI13 | 26 | +AI
ET | Наличие напряжения | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:31 | AI14 | 28 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:33 | AI15 | 30 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.3:X1:35 | AI16 | 32 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:2 | AI01 | 34 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:4 | AI02 | 36 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:6 | AI03 | 38 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:8 | AI04 | 40 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:11 | AI05 | 42 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:13 | AI06 | 44 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:15 | AI07 | 46 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:17 | AI08 | 48 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:20 | AI09 | 50 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:22 | AI10 | 52 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:24 | AI11 | 54 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:26 | AI12 | 56 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:29 | AI13 | 58 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:31 | AI14 | 60 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:33 | AI15 | 62 | +AI
РЕЗЕРВ |  | R500 AI 16 081 | A1.4:X1:35 | AI16 | 64 | +AI

## DO
poz | name | module_name | module_poz | channel | contact | type_signal
UV001 | Блок управления ЗДЭ1, Закрыть | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:2 | DO01 | 1 | CK
UV001 | Блок управления ЗДЭ1, Открыть | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:3 | DO02 | 2 | CK
UV001 | Блок управления ЗДЭ1, Стоп | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:4 | DO03 | 3 | CK
UV002 | Блок управления ЗДЭ2, Закрыть | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:5 | DO04 | 5 | CK
UV002 | Блок управления ЗДЭ2, Открыть | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:6 | DO05 | 6 | CK
UV002 | Блок управления ЗДЭ2, Стоп | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:7 | DO06 | 7 | CK
СУ101 | Станция управления ЭЦН,Скважина 1. Аварийная остановка | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:8 | DO07 | 9 | CK
СУ102 | Станция управления ЭЦН,Скважина 2. Аварийная остановка | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:9 | DO08 | 11 | CK
СУ103 | Станция управления ЭЦН,Скважина 3. Аварийная остановка | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:11 | DO09 | 13 | CK
СУ104 | Станция управления ЭЦН,Скважина 4. Аварийная остановка | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:12 | DO10 | 15 | CK
СУ105 | Станция управления ЭЦН,Скважина 5. Аварийная остановка | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:13 | DO11 | 17 | CK
СУ106 | Станция управления ЭЦН,Скважина 6. Аварийная остановка | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:14 | DO12 | 19 | CK
СУ107 | Станция управления ЭЦН,Скважина 7. Аварийная остановка | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:15 | DO13 | 21 | CK
СУ108 | Станция управления ЭЦН,Скважина 8. Аварийная остановка | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:16 | DO14 | 23 | CK
СУ109 | Станция управления ЭЦН,Скважина 9. Аварийная остановка | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:17 | DO15 | 25 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:18 | DO16 | 27 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:20 | DO17 | 29 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:21 | DO18 | 31 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:22 | DO19 | 33 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:23 | DO20 | 35 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:24 | DO21 | 37 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:25 | DO22 | 39 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:26 | DO23 | 41 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:27 | DO24 | 43 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:29 | DO25 | 45 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:30 | DO26 | 47 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:31 | DO27 | 49 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:32 | DO28 | 51 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:33 | DO29 | 53 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:34 | DO30 | 55 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:35 | DO31 | 57 | CK
РЕЗЕРВ |  | R500 DО 32 012 | A1.6:X1:36 | DO32 | 59 | CK