## Sheet
ID раздела | Описание | ID строки | Language 1 | Language 2 | Language 3 | Language 4 | Language 5 | Language 6 | Language 7 | Language 8
0 | DI | 0 | NHSA-000401, Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Открыта
0 |  | 1 | NHSA-000401, Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Закрыта
0 |  | 2 | NHSA-000401, Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Неисправность
0 |  | 3 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.1
0 |  | 4 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.2
0 |  | 5 | Шкаф управления освещением, Наружнее освещение куста включено
0 |  | 6 | Шкаф управления освещением, Наружнее освещение куста отключено
0 |  | 7 | Блок автоматики, поз. 3.1. Обогрев включен
0 |  | 8 | SC1, Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№1 "Пожар" (поз. 2.1.)
0 |  | 9 | SC1, Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№2 "Пожар" (поз. 2.2.)
0 |  | 10 | SC1, Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№3 "Пожар" (поз. 11.1.)
0 |  | 11 | SC1, Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№4 "Пожар" (поз. 11.2.)
0 |  | 12 | SC2, Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№1 "Пожар" (поз. 3.1.)
0 |  | 13 | SC2, Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№2 "Пожар" (поз. 3.2.)
0 |  | 14 | ZIA-000501, БПР, поз.503. Сигнализатор прохождения очистных устройств. Исправен 1к.
0 |  | 15 | ZIA-000501, БПР, поз.503. Сигнализатор прохождения очистных устройств. ВТО 1к.
0 |  | 16 | SC2, Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№3 "Пожар" (поз. 3.3.)
0 |  | 17 | РЕЗЕРВ
0 |  | 18 | SC3, Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№1 "Пожар" (поз. 6)
0 |  | 19 | SC3, Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№2 "Пожар" (общий)
0 |  | 20 | SC3, Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№3 "Неисправность"
0 |  | 21 | РЕЗЕРВ
0 |  | 22 | Шкаф ТСО. ППК. Реле№1 "Несанкц. доступ" поз.2.1
0 |  | 23 | Шкаф ТСО. ППК. Реле№2 "Несанкц. доступ" поз.2.2
0 |  | 24 | Шкаф ТСО. ППК. Реле№3 "Несанкц. доступ" поз.6
0 |  | 25 | РЕЗЕРВ
0 |  | 26 | Шкаф ТСО. ППК. Реле№1 "Несанкц. доступ" поз.3.1
0 |  | 27 | Шкаф ТСО. ППК. Реле№2 "Несанкц. доступ" поз.3.2
0 |  | 28 | Шкаф ТСО. ППК. Реле№3 "Несанкц. доступ" поз.3.3
0 |  | 29 | Шкаф ТСО. ППК. Реле№4 "Неисправность"
0 |  | 30 | РЕЗЕРВ
0 |  | 31 | РЕЗЕРВ
0 |  | 32 | РЕЗЕРВ
0 |  | 33 | РЕЗЕРВ
0 |  | 34 | РЕЗЕРВ
0 |  | 35 | РЕЗЕРВ
0 |  | 36 | РЕЗЕРВ
0 |  | 37 | РЕЗЕРВ
0 |  | 38 | РЕЗЕРВ
0 |  | 39 | РЕЗЕРВ
1 | DO | 0 | NHSA-000401, Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Открыть
1 |  | 1 | NHSA-000401, Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Закрыть
1 |  | 2 | NHSA-000401, Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Стоп
1 |  | 3 | NHSA-000401, Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Активация дискретного управления
1 |  | 4 | NHSA-060101, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН1
1 |  | 5 | NHSA-060201, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН2
1 |  | 6 | NHSA-060301, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН3
1 |  | 7 | NHSA-060401, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН4
1 |  | 8 | NHSA-060501, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН5
1 |  | 9 | NHSA-060601, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН6
1 |  | 10 | NHSA-060701, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН7
1 |  | 11 | NHSA-060801, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН8
1 |  | 12 | NHSA-060901, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН9
1 |  | 13 | NHSA-061001, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН10
1 |  | 14 | NHSA-061101, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН11
1 |  | 15 | NHSA-061201, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН12
1 |  | 16 | NHSA-061301, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН13
1 |  | 17 | NHSA-061401, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН14
1 |  | 18 | NHSA-061501, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН15
1 |  | 19 | NHSA-061601, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН16
1 |  | 20 | NHSA-061701, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН17
1 |  | 21 | NHSA-061801, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН18
1 |  | 22 | NHSA-061901, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН19
1 |  | 23 | NHSA-062001, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН20
1 |  | 24 | NHSA-062101, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН21
1 |  | 25 | ZIA-000501, БПР, поз.503. Сигнализатор прохождения очистных устройств. Контроль 1к.
1 |  | 26 | ZIA-000501, БПР, поз.503. Сигнализатор прохождения очистных устройств. Сброс 1к.
1 |  | 27 | РЕЗЕРВ
1 |  | 28 | РЕЗЕРВ
1 |  | 29 | РЕЗЕРВ
1 |  | 30 | РЕЗЕРВ
1 |  | 31 | РЕЗЕРВ
1 |  | 32 | РЕЗЕРВ
1 |  | 33 | РЕЗЕРВ
1 |  | 34 | РЕЗЕРВ
1 |  | 35 | РЕЗЕРВ
1 |  | 36 | РЕЗЕРВ
1 |  | 37 | РЕЗЕРВ
1 |  | 38 | РЕЗЕРВ
1 |  | 39 | РЕЗЕРВ
1 |  | 40 | РЕЗЕРВ
1 |  | 41 | РЕЗЕРВ
1 |  | 42 | 5.1EK-SB21, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.1 Электрообогрев емкости. Пуск
1 |  | 43 | 5.1EK-SB21, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.1 Электрообогрев емкости. Стоп
1 |  | 44 | 5.2EK-SB21, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.2 Электрообогрев емкости. Пуск
1 |  | 45 | 5.2EK-SB21, Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.2 Электрообогрев емкости. Стоп
1 |  | 46 | Блок автоматики, поз.3.1. Отключить щит силовой, ввод 1 в поз.3.1.
1 |  | 47 | Блок автоматики, поз.3.1. Отключить щит силовой, ввод 2 в поз.3.1.
1 |  | 48 | Блок автоматики, поз.3.2. Отключить щит силовой, ввод 1 в поз.3.2.
1 |  | 49 | Блок автоматики, поз.3.3. Отключить щит силовой, ввод 1 в поз.3.3.
1 |  | 50 | Блок переключения скважин многоходовой, поз.11.1. Отключить ввод 1 в поз.11.1.
1 |  | 51 | Блок переключения скважин многоходовой, поз.11.1. Отключить ввод 2 в поз.11.1.
1 |  | 52 | Блок переключения скважин многоходовой, поз.11.2. Отключить ввод 1 в поз.11.2.
1 |  | 53 | Блок переключения скважин многоходовой, поз.11.2. Отключить ввод 2 в поз.11.2.
1 |  | 54 | Блок переключения скважин многоходовой (поз.11.1). Отключить основное освещение в поз.11.1
1 |  | 55 | Блок переключения скважин многоходовой (поз.11.1). Отключить аварийное освещение в поз.11.1
1 |  | 56 | Блок переключения скважин многоходовой (поз.11.2). Отключить основное освещение в поз.11.2
1 |  | 57 | Блок переключения скважин многоходовой (поз.11.2). Отключить аварийное освещение в поз.11.2
1 |  | 58 | Шкаф управления освещением, Наружнее освещение куста включить
1 |  | 59 | РЕЗЕРВ
1 |  | 60 | РЕЗЕРВ
1 |  | 61 | РЕЗЕРВ
1 |  | 62 | РЕЗЕРВ
2 | AI | 0 | PIR-010103, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.1 Датчик линейного давления
2 |  | 1 | PIR-010104, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.1 Датчик буферного давления
2 |  | 2 | PISA-010105, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.1 Датчик затрубного давления
2 |  | 3 | TIR-010201, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.2 Датчик температуры продукции
2 |  | 4 | PIR-010203, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.2 Датчик линейного давления
2 |  | 5 | PIR-010204, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.2 Датчик буферного давления
2 |  | 6 | PISA-010205, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.2 Датчик затрубного давления
2 |  | 7 | TIR-010301, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.3 Датчик температуры продукции
2 |  | 8 | PIR-010303, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.3 Датчик линейного давления
2 |  | 9 | PIR-010304, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.3 Датчик буферного давления
2 |  | 10 | PISA-010305, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.3 Датчик затрубного давления
2 |  | 11 | TIR-010401, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.4 Датчик температуры продукции
2 |  | 12 | PIR-010403, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.4 Датчик линейного давления
2 |  | 13 | PIR-010404, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.4 Датчик буферного давления
2 |  | 14 | PISA-010405, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.4 Датчик затрубного давления
2 |  | 15 | TIR-010501, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.5 Датчик температуры продукции
2 |  | 16 | PIR-010503, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.5 Датчик линейного давления
2 |  | 17 | PIR-010504, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.5 Датчик буферного давления
2 |  | 18 | PISA-010505, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.5 Датчик затрубного давления
2 |  | 19 | TIR-010601, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.6 Датчик температуры продукции
2 |  | 20 | PIR-010603, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.6 Датчик линейного давления
2 |  | 21 | PIR-010604, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.6 Датчик буферного давления
2 |  | 22 | PISA-010605, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.6 Датчик затрубного давления
2 |  | 23 | TIR-010701, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.7 Датчик температуры продукции
2 |  | 24 | PIR-010703, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.7 Датчик линейного давления
2 |  | 25 | PIR-010704, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.7 Датчик буферного давления
2 |  | 26 | PISA-010705, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.7 Датчик затрубного давления
2 |  | 27 | TIR-010801, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.8 Датчик температуры продукции
2 |  | 28 | PIR-010803, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.8 Датчик линейного давления
2 |  | 29 | PIR-010804, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.8 Датчик буферного давления
2 |  | 30 | PISA-010805, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.8 Датчик затрубного давления
2 |  | 31 | TIR-010901, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.9 Датчик температуры продукции
2 |  | 32 | PIR-010903, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.9 Датчик линейного давления
2 |  | 33 | PIR-010904, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.9 Датчик буферного давления
2 |  | 34 | PISA-010905, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.9 Датчик затрубного давления
2 |  | 35 | TIR-011001, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.10 Датчик температуры продукции
2 |  | 36 | PIR-011003, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.10 Датчик линейного давления
2 |  | 37 | PIR-011004, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.10 Датчик буферного давления
2 |  | 38 | PISA-011005, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.10 Датчик затрубного давления
2 |  | 39 | TIR-011101, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.11 Датчик температуры продукции
2 |  | 40 | PIR-011103, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.11 Датчик линейного давления
2 |  | 41 | PIR-011104, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.11 Датчик буферного давления
2 |  | 42 | PISA-011105, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.11 Датчик затрубного давления
2 |  | 43 | TIR-011201, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.12 Датчик температуры продукции
2 |  | 44 | PIR-011203, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.12 Датчик линейного давления
2 |  | 45 | PIR-011204, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.12 Датчик буферного давления
2 |  | 46 | PISA-011205, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.12 Датчикзатрубного давления
2 |  | 47 | TIR-011301, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.13 Датчик температуры продукции
2 |  | 48 | PIR-011303, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.13 Датчик линейного давления
2 |  | 49 | PIR-011304, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.13 Датчик буферного давления
2 |  | 50 | PISA-011305, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.13 Датчик затрубного давления
2 |  | 51 | TIR-011401, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.14 Датчик температуры продукции
2 |  | 52 | PIR-011403, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.14 Датчик линейного давления
2 |  | 53 | PIR-011404, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.14 Датчик буферного давления
2 |  | 54 | PISA-011405, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.14 Датчик затрубного давления
2 |  | 55 | TIR-011501, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.15 Датчик температуры продукции
2 |  | 56 | PIR-011503, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.15 Датчик линейного давления
2 |  | 57 | PIR-011504, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.15 Датчик буферного давления
2 |  | 58 | PISA-011505, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.15 Датчик затрубного давления
2 |  | 59 | TIR-011601, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.16 Датчик температуры продукции
2 |  | 60 | PIR-011603, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.16 Датчик линейного давления
2 |  | 61 | PIR-011604, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.16 Датчик буферного давления
2 |  | 62 | PISA-011605, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.16 Датчик затрубного давления
2 |  | 63 | TIR-011701, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.17 Датчик температуры продукции
2 |  | 64 | PIR-011703, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.17 Датчик линейного давления
2 |  | 65 | PIR-011704, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.17 Датчик буферного давления
2 |  | 66 | PISA-011705, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.17 Датчик затрубного давления
2 |  | 67 | TIR-011801, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.18 Датчик температуры продукции
2 |  | 68 | PIR-011803, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.18 Датчик линейного давления
2 |  | 69 | PIR-011804, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.18 Датчик буферного давления
2 |  | 70 | PISA-011805, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.18 Датчик затрубного давления
2 |  | 71 | TIR-011901, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.19 Датчик температуры продукции
2 |  | 72 | PIR-011903, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.19 Датчик линейного давления
2 |  | 73 | PIR-011904, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.19 Датчик буферного давления
2 |  | 74 | PISA-011905, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.19 Датчик затрубного давления
2 |  | 75 | TIR-012001, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.20 Датчик температуры продукции
2 |  | 76 | PIR-012003, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.20 Датчик линейного давления
2 |  | 77 | PIR-012004, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.20 Датчик буферного давления
2 |  | 78 | PISA-012005, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.20 Датчик затрубного давления
2 |  | 79 | TIR-0102101, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.21 Датчик температуры продукции
2 |  | 80 | PIR-0102103, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.21 Датчик линейного давления
2 |  | 81 | PIR-0102104, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.21 Датчик буферного давления
2 |  | 82 | PISA-0102105, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.21 Датчик затрубного давления
2 |  | 83 | TIR-012201, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.22 Датчик температуры продукции
2 |  | 84 | PIR-012203, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.22 Датчик линейного давления
2 |  | 85 | PIR-012204, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.22 Датчик буферного давления
2 |  | 86 | PISA-012205, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.22 Датчик затрубного давления
2 |  | 87 | TIR-012301, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.23 Датчик температуры продукции
2 |  | 88 | PIR-012303, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.23 Датчик линейного давления
2 |  | 89 | PIR-012304, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.23 Датчик буферного давления
2 |  | 90 | PISA-012305, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.23 Датчик затрубного давления
2 |  | 91 | TIR-012401, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.24 Датчик температуры продукции
2 |  | 92 | PIR-012403, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.24 Датчик линейного давления
2 |  | 93 | PIR-012404, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.24 Датчик буферного давления
2 |  | 94 | PISA-012405, Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.24 Датчик затрубного давления
2 |  | 95 | TISA-050101, Ёмкость дренажная V=8m3, поз. 5.1 Датчик температуры
2 |  | 96 | LISA-050102, Ёмкость дренажная V=8m3, поз. 5.1 Датчик уровня
2 |  | 97 | TISA-050201, Ёмкость дренажная V=8m3, поз. 5.2 Датчик температуры
2 |  | 98 | LISA-050202, Ёмкость дренажная V=8m3, поз. 5.2 Датчик уровня
2 |  | 99 | PISA-000201, Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Датчик давления
2 |  | 100 | PISA-000301, Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Датчик давления
2 |  | 101 | Блок автоматики, поз. 3.1. Температура воздуха внутри блока-контейнера
2 |  | 102 | Блок автоматики, поз. 3.1. Температура наружного воздуха
2 |  | 103 | РЕЗЕРВ
2 |  | 104 | РЕЗЕРВ
2 |  | 105 | РЕЗЕРВ
2 |  | 106 | РЕЗЕРВ
2 |  | 107 | РЕЗЕРВ
2 |  | 108 | РЕЗЕРВ
2 |  | 109 | РЕЗЕРВ
2 |  | 110 | РЕЗЕРВ
2 |  | 111 | РЕЗЕРВ
2 |  | 112 | РЕЗЕРВ
2 |  | 113 | РЕЗЕРВ
2 |  | 114 | РЕЗЕРВ
2 |  | 115 | РЕЗЕРВ
2 |  | 116 | РЕЗЕРВ
2 |  | 117 | РЕЗЕРВ
2 |  | 118 | РЕЗЕРВ
2 |  | 119 | РЕЗЕРВ
2 |  | 120 | РЕЗЕРВ
2 |  | 121 | РЕЗЕРВ
2 |  | 122 | РЕЗЕРВ
2 |  | 123 | РЕЗЕРВ
2 |  | 124 | РЕЗЕРВ
2 |  | 125 | РЕЗЕРВ
2 |  | 126 | РЕЗЕРВ