## DI
poz | name | module_name | module_poz | channel | contact | type_signal
NHSA-000401 | Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Открыта |  | A01.17:1 | DI1 | 1 | 0V
NHSA-000401 | Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Закрыта |  | A01.17:2 | DI2 | 2 | 0V
NHSA-000401 | Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Неисправность |  | A01.17:3 | DI3 | 3 | 0V
| Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.1 |  | A01.17:4 | DI4 | 5 | 0V
| Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.2 |  | A01.17:5 | DI5 | 7 | 0V
| Шкаф управления освещением, Наружнее освещение куста включено |  | A01.17:6 | DI6 | 9 | 0V
| Шкаф управления освещением, Наружнее освещение куста отключено |  | A01.17:7 | DI7 | 11 | 0V
| Блок автоматики, поз. 3.1. Обогрев включен |  | A01.17:8 | DI8 | 13 | 0V
SC1 | Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№1 "Пожар" (поз. 2.1.) |  | A01.17:9 | DI9 | 15 | 0V
SC1 | Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№2 "Пожар" (поз. 2.2.) |  | A01.17:10 | DI10 | 17 | 0V
SC1 | Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№3 "Пожар" (поз. 11.1.) |  | A01.17:11 | DI11 | 19 | 0V
SC1 | Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№4 "Пожар" (поз. 11.2.) |  | A01.17:12 | DI12 | 21 | 0V
SC2 | Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№1 "Пожар" (поз. 3.1.) |  | A01.17:13 | DI13 | 23 | 0V
SC2 | Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№2 "Пожар" (поз. 3.2.) |  | A01.17:14 | DI14 | 25 | 0V
ZIA-000501 | БПР, поз.503. Сигнализатор прохождения очистных устройств. Исправен 1к. |  | A01.17:15 | DI15 | 27 | 0V
ZIA-000501 | БПР, поз.503. Сигнализатор прохождения очистных устройств. ВТО 1к. |  | A01.17:16 | DI16 | 29 | 0V
SC2 | Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№3 "Пожар" (поз. 3.3.) |  | A01.18:1 | DI1 | 31 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.18:2 | DI2 | 33 | 0V
SC3 | Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№1 "Пожар" (поз. 6) |  | A01.18:3 | DI3 | 35 | 0V
SC3 | Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№2 "Пожар" (общий) |  | A01.18:4 | DI4 | 37 | 0V
SC3 | Пожарная сигнализация. Шкаф ПС. Реле№3 "Неисправность" |  | A01.18:5 | DI5 | 39 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.18:6 | DI6 | 41 | 0V
| Шкаф ТСО. ППК. Реле№1 "Несанкц. доступ" поз.2.1 |  | A01.18:7 | DI7 | 43 | 0V
| Шкаф ТСО. ППК. Реле№2 "Несанкц. доступ" поз.2.2 |  | A01.18:8 | DI8 | 45 | 0V
| Шкаф ТСО. ППК. Реле№3 "Несанкц. доступ" поз.6 |  | A01.18:9 | DI9 | 47 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.18:10 | DI10 | 49 | 0V
| Шкаф ТСО. ППК. Реле№1 "Несанкц. доступ" поз.3.1 |  | A01.18:11 | DI11 | 51 | 0V
| Шкаф ТСО. ППК. Реле№2 "Несанкц. доступ" поз.3.2 |  | A01.18:12 | DI12 | 53 | 0V
| Шкаф ТСО. ППК. Реле№3 "Несанкц. доступ" поз.3.3 |  | A01.18:13 | DI13 | 55 | 0V
| Шкаф ТСО. ППК. Реле№4 "Неисправность" |  | A01.18:14 | DI14 | 57 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.18:15 | DI15 | 59 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.18:16 | DI16 | 61 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.19:1 | DI1 | 63 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.19:2 | DI2 | 65 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.19:3 | DI3 | 67 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.19:4 | DI4 | 69 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.19:5 | DI5 | 71 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.19:6 | DI6 | 73 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.19:7 | DI7 | 75 | 0V
РЕЗЕРВ |  |  | A01.19:8 | DI8 | 77 | 0V

## AI
poz | name | module_name | module_poz | channel | contact | type_signal
PIR-010103 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.1 Датчик линейного давления |  | A01.1:2 | AI2 | 4 | 4...20 mA
PIR-010104 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.1 Датчик буферного давления |  | A01.1:3 | AI3 | 6 | 4...20 mA
PISA-010105 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.1 Датчик затрубного давления |  | A01.1:4 | AI4 | 8 | 4...20 mA
TIR-010201 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.2 Датчик температуры продукции |  | A01.1:5 | AI5 | 10 | 4...20 mA
PIR-010203 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.2 Датчик линейного давления |  | A01.1:6 | AI6 | 12 | 4...20 mA
PIR-010204 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.2 Датчик буферного давления |  | A01.1:7 | AI7 | 14 | 4...20 mA
PISA-010205 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.2 Датчик затрубного давления |  | A01.1:8 | AI8 | 16 | 4...20 mA
TIR-010301 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.3 Датчик температуры продукции |  | A01.2:1 | AI1 | 18 | 4...20 mA
PIR-010303 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.3 Датчик линейного давления |  | A01.2:2 | AI2 | 20 | 4...20 mA
PIR-010304 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.3 Датчик буферного давления |  | A01.2:3 | AI3 | 22 | 4...20 mA
PISA-010305 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.3 Датчик затрубного давления |  | A01.2:4 | AI4 | 24 | 4...20 mA
TIR-010401 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.4 Датчик температуры продукции |  | A01.2:5 | AI5 | 26 | 4...20 mA
PIR-010403 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.4 Датчик линейного давления |  | A01.2:6 | AI6 | 28 | 4...20 mA
PIR-010404 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.4 Датчик буферного давления |  | A01.2:7 | AI7 | 30 | 4...20 mA
PISA-010405 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.4 Датчик затрубного давления |  | A01.2:8 | AI8 | 32 | 4...20 mA
TIR-010501 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.5 Датчик температуры продукции |  | A01.3:1 | AI1 | 34 | 4...20 mA
PIR-010503 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.5 Датчик линейного давления |  | A01.3:2 | AI2 | 36 | 4...20 mA
PIR-010504 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.5 Датчик буферного давления |  | A01.3:3 | AI3 | 38 | 4...20 mA
PISA-010505 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.5 Датчик затрубного давления |  | A01.3:4 | AI4 | 40 | 4...20 mA
TIR-010601 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.6 Датчик температуры продукции |  | A01.3:5 | AI5 | 42 | 4...20 mA
PIR-010603 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.6 Датчик линейного давления |  | A01.3:6 | AI6 | 44 | 4...20 mA
PIR-010604 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.6 Датчик буферного давления |  | A01.3:7 | AI7 | 46 | 4...20 mA
PISA-010605 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.6 Датчик затрубного давления |  | A01.3:8 | AI8 | 48 | 4...20 mA
TIR-010701 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.7 Датчик температуры продукции |  | A01.4:1 | AI1 | 50 | 4...20 mA
PIR-010703 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.7 Датчик линейного давления |  | A01.4:2 | AI2 | 52 | 4...20 mA
PIR-010704 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.7 Датчик буферного давления |  | A01.4:3 | AI3 | 54 | 4...20 mA
PISA-010705 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.7 Датчик затрубного давления |  | A01.4:4 | AI4 | 56 | 4...20 mA
TIR-010801 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.8 Датчик температуры продукции |  | A01.4:5 | AI5 | 58 | 4...20 mA
PIR-010803 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.8 Датчик линейного давления |  | A01.4:6 | AI6 | 60 | 4...20 mA
PIR-010804 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.8 Датчик буферного давления |  | A01.4:7 | AI7 | 62 | 4...20 mA
PISA-010805 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.8 Датчик затрубного давления |  | A01.4:8 | AI8 | 64 | 4...20 mA
TIR-010901 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.9 Датчик температуры продукции |  | A01.5:1 | AI1 | 66 | 4...20 mA
PIR-010903 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.9 Датчик линейного давления |  | A01.5:2 | AI2 | 68 | 4...20 mA
PIR-010904 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.9 Датчик буферного давления |  | A01.5:3 | AI3 | 70 | 4...20 mA
PISA-010905 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.9 Датчик затрубного давления |  | A01.5:4 | AI4 | 72 | 4...20 mA
TIR-011001 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.10 Датчик температуры продукции |  | A01.5:5 | AI5 | 74 | 4...20 mA
PIR-011003 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.10 Датчик линейного давления |  | A01.5:6 | AI6 | 76 | 4...20 mA
PIR-011004 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.10 Датчик буферного давления |  | A01.5:7 | AI7 | 78 | 4...20 mA
PISA-011005 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.10 Датчик затрубного давления |  | A01.5:8 | AI8 | 80 | 4...20 mA
TIR-011101 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.11 Датчик температуры продукции |  | A01.6:1 | AI1 | 82 | 4...20 mA
PIR-011103 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.11 Датчик линейного давления |  | A01.6:2 | AI2 | 84 | 4...20 mA
PIR-011104 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.11 Датчик буферного давления |  | A01.6:3 | AI3 | 86 | 4...20 mA
PISA-011105 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.11 Датчик затрубного давления |  | A01.6:4 | AI4 | 88 | 4...20 mA
TIR-011201 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.12 Датчик температуры продукции |  | A01.6:5 | AI5 | 90 | 4...20 mA
PIR-011203 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.12 Датчик линейного давления |  | A01.6:6 | AI6 | 92 | 4...20 mA
PIR-011204 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.12 Датчик буферного давления |  | A01.6:7 | AI7 | 94 | 4...20 mA
PISA-011205 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.12 Датчикзатрубного давления |  | A01.6:8 | AI8 | 96 | 4...20 mA
TIR-011301 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.13 Датчик температуры продукции |  | A01.7:1 | AI1 | 98 | 4...20 mA
PIR-011303 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.13 Датчик линейного давления |  | A01.7:2 | AI2 | 100 | 4...20 mA
PIR-011304 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.13 Датчик буферного давления |  | A01.7:3 | AI3 | 102 | 4...20 mA
PISA-011305 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.13 Датчик затрубного давления |  | A01.7:4 | AI4 | 104 | 4...20 mA
TIR-011401 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.14 Датчик температуры продукции |  | A01.7:5 | AI5 | 106 | 4...20 mA
PIR-011403 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.14 Датчик линейного давления |  | A01.7:6 | AI6 | 108 | 4...20 mA
PIR-011404 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.14 Датчик буферного давления |  | A01.7:7 | AI7 | 110 | 4...20 mA
PISA-011405 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.14 Датчик затрубного давления |  | A01.7:8 | AI8 | 112 | 4...20 mA
TIR-011501 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.15 Датчик температуры продукции |  | A01.8:1 | AI1 | 114 | 4...20 mA
PIR-011503 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.15 Датчик линейного давления |  | A01.8:2 | AI2 | 116 | 4...20 mA
PIR-011504 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.15 Датчик буферного давления |  | A01.8:3 | AI3 | 118 | 4...20 mA
PISA-011505 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.15 Датчик затрубного давления |  | A01.8:4 | AI4 | 120 | 4...20 mA
TIR-011601 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.16 Датчик температуры продукции |  | A01.8:5 | AI5 | 122 | 4...20 mA
PIR-011603 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.16 Датчик линейного давления |  | A01.8:6 | AI6 | 124 | 4...20 mA
PIR-011604 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.16 Датчик буферного давления |  | A01.8:7 | AI7 | 126 | 4...20 mA
PISA-011605 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.16 Датчик затрубного давления |  | A01.8:8 | AI8 | 128 | 4...20 mA
TIR-011701 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.17 Датчик температуры продукции |  | A01.9:1 | AI1 | 130 | 4...20 mA
PIR-011703 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.17 Датчик линейного давления |  | A01.9:2 | AI2 | 132 | 4...20 mA
PIR-011704 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.17 Датчик буферного давления |  | A01.9:3 | AI3 | 134 | 4...20 mA
PISA-011705 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.17 Датчик затрубного давления |  | A01.9:4 | AI4 | 136 | 4...20 mA
TIR-011801 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.18 Датчик температуры продукции |  | A01.9:5 | AI5 | 138 | 4...20 mA
PIR-011803 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.18 Датчик линейного давления |  | A01.9:6 | AI6 | 140 | 4...20 mA
PIR-011804 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.18 Датчик буферного давления |  | A01.9:7 | AI7 | 142 | 4...20 mA
PISA-011805 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.18 Датчик затрубного давления |  | A01.9:8 | AI8 | 144 | 4...20 mA
TIR-011901 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.19 Датчик температуры продукции |  | A01.10:1 | AI1 | 146 | 4...20 mA
PIR-011903 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.19 Датчик линейного давления |  | A01.10:2 | AI2 | 148 | 4...20 mA
PIR-011904 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.19 Датчик буферного давления |  | A01.10:3 | AI3 | 150 | 4...20 mA
PISA-011905 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.19 Датчик затрубного давления |  | A01.10:4 | AI4 | 152 | 4...20 mA
TIR-012001 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.20 Датчик температуры продукции |  | A01.10:5 | AI5 | 154 | 4...20 mA
PIR-012003 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.20 Датчик линейного давления |  | A01.10:6 | AI6 | 156 | 4...20 mA
PIR-012004 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.20 Датчик буферного давления |  | A01.10:7 | AI7 | 158 | 4...20 mA
PISA-012005 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.20 Датчик затрубного давления |  | A01.10:8 | AI8 | 160 | 4...20 mA
TIR-0102101 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.21 Датчик температуры продукции |  | A01.11:1 | AI1 | 162 | 4...20 mA
PIR-0102103 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.21 Датчик линейного давления |  | A01.11:2 | AI2 | 164 | 4...20 mA
PIR-0102104 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.21 Датчик буферного давления |  | A01.11:3 | AI3 | 166 | 4...20 mA
PISA-0102105 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.21 Датчик затрубного давления |  | A01.11:4 | AI4 | 168 | 4...20 mA
TIR-012201 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.22 Датчик температуры продукции |  | A01.11:5 | AI5 | 170 | 4...20 mA
PIR-012203 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.22 Датчик линейного давления |  | A01.11:6 | AI6 | 172 | 4...20 mA
PIR-012204 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.22 Датчик буферного давления |  | A01.11:7 | AI7 | 174 | 4...20 mA
PISA-012205 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.22 Датчик затрубного давления |  | A01.11:8 | AI8 | 176 | 4...20 mA
TIR-012301 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.23 Датчик температуры продукции |  | A01.12:1 | AI1 | 178 | 4...20 mA
PIR-012303 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.23 Датчик линейного давления |  | A01.12:2 | AI2 | 180 | 4...20 mA
PIR-012304 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.23 Датчик буферного давления |  | A01.12:3 | AI3 | 182 | 4...20 mA
PISA-012305 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.23 Датчик затрубного давления |  | A01.12:4 | AI4 | 184 | 4...20 mA
TIR-012401 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.24 Датчик температуры продукции |  | A01.12:5 | AI5 | 186 | 4...20 mA
PIR-012403 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.24 Датчик линейного давления |  | A01.12:6 | AI6 | 188 | 4...20 mA
PIR-012404 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.24 Датчик буферного давления |  | A01.12:7 | AI7 | 190 | 4...20 mA
PISA-012405 | Сооружения приустьевых скважин, поз. 1.24 Датчик затрубного давления |  | A01.12:8 | AI8 | 192 | 4...20 mA
TISA-050101 | Ёмкость дренажная V=8m3, поз. 5.1 Датчик температуры |  | A01.13:1 | AI1 | 194 | 4...20 mA
LISA-050102 | Ёмкость дренажная V=8m3, поз. 5.1 Датчик уровня |  | A01.13:2 | AI2 | 196 | 4...20 mA
TISA-050201 | Ёмкость дренажная V=8m3, поз. 5.2 Датчик температуры |  | A01.13:3 | AI3 | 198 | 4...20 mA
LISA-050202 | Ёмкость дренажная V=8m3, поз. 5.2 Датчик уровня |  | A01.13:4 | AI4 | 200 | 4...20 mA
PISA-000201 | Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Датчик давления |  | A01.13:5 | AI5 | 202 | 4...20 mA
PISA-000301 | Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Датчик давления |  | A01.13:6 | AI6 | 204 | 4...20 mA
| Блок автоматики, поз. 3.1. Температура воздуха внутри блока-контейнера |  | A01.13:7 | AI7 | 206 | 4...20 mA
| Блок автоматики, поз. 3.1. Температура наружного воздуха |  | A01.13:8 | AI8 | 208 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.14:1 | AI1 | 210 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.14:2 | AI2 | 212 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.14:3 | AI3 | 214 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.14:4 | AI4 | 216 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.14:5 | AI5 | 218 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.14:6 | AI6 | 220 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.14:7 | AI7 | 222 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.14:8 | AI8 | 224 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.15:1 | AI1 | 226 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.15:2 | AI2 | 228 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.15:3 | AI3 | 230 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.15:4 | AI4 | 232 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.15:5 | AI5 | 234 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.15:6 | AI6 | 236 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.15:7 | AI7 | 238 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.15:8 | AI8 | 240 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.16:1 | AI1 | 242 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.16:2 | AI2 | 244 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.16:3 | AI3 | 246 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.16:4 | AI4 | 248 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.16:5 | AI5 | 250 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.16:6 | AI6 | 252 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.16:7 | AI7 | 254 | 4...20 mA
РЕЗЕРВ |  |  | A01.16:8 | AI8 | 256 | 4...20 mA

## DO
poz | name | module_name | module_poz | channel | contact | type_signal
NHSA-000401 | Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Открыть |  | A01.20:1 | DO1 | 1 | 24VDC
NHSA-000401 | Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Закрыть |  | A01.20:2 | DO2 | 2 | 24VDC
NHSA-000401 | Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Стоп |  | A01.20:3 | DO3 | 3 | 24VDC
NHSA-000401 | Узел пуска очистных устройств на выходе с куста, Задвижка N1-Активация дискретного управления |  | A01.20:4 | DO4 | 4 | 24VDC
NHSA-060101 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН1 |  | A01.20:5 | DO5 | 6 | 24VDC
NHSA-060201 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН2 |  | A01.20:6 | DO6 | 8 | 24VDC
NHSA-060301 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН3 |  | A01.20:7 | DO7 | 9 | 24VDC
NHSA-060401 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН4 |  | A01.20:8 | DO8 | 10 | 24VDC
NHSA-060501 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН5 |  | A01.20:9 | DO9 | 11 | 24VDC
NHSA-060601 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН6 |  | A01.20:10 | DO10 | 12 | 24VDC
NHSA-060701 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН7 |  | A01.20:11 | DO11 | 14 | 24VDC
NHSA-060801 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН8 |  | A01.20:12 | DO12 | 15 | 24VDC
NHSA-060901 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН9 |  | A01.20:13 | DO13 | 16 | 24VDC
NHSA-061001 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН10 |  | A01.20:14 | DO14 | 17 | 24VDC
NHSA-061101 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН11 |  | A01.20:15 | DO15 | 18 | 24VDC
NHSA-061201 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН12 |  | A01.20:16 | DO16 | 20 | 24VDC
NHSA-061301 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН13 |  | A01.21:1 | DO1 | 21 | 24VDC
NHSA-061401 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН14 |  | A01.21:2 | DO2 | 22 | 24VDC
NHSA-061501 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН15 |  | A01.21:3 | DO3 | 23 | 24VDC
NHSA-061601 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН16 |  | A01.21:4 | DO4 | 24 | 24VDC
NHSA-061701 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН17 |  | A01.21:5 | DO5 | 26 | 24VDC
NHSA-061801 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН18 |  | A01.21:6 | DO6 | 27 | 24VDC
NHSA-061901 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН19 |  | A01.21:7 | DO7 | 28 | 24VDC
NHSA-062001 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН20 |  | A01.21:8 | DO8 | 29 | 24VDC
NHSA-062101 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Станция управления ЭЦН21 |  | A01.21:9 | DO9 | 30 | 24VDC
ZIA-000501 | БПР, поз.503. Сигнализатор прохождения очистных устройств. Контроль 1к. |  | A01.21:10 | DO10 | 32 | 24VDC
ZIA-000501 | БПР, поз.503. Сигнализатор прохождения очистных устройств. Сброс 1к. |  | A01.21:11 | DO11 | 34 | 24VDC
РЕЗЕРВ |  |  | A01.21:12 | DO12 | 37 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.21:13 | DO13 | 40 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.21:14 | DO14 | 43 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.21:15 | DO15 | 46 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.21:16 | DO16 | 49 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:1 | DO1 | 52 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:2 | DO2 | 55 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:3 | DO3 | 58 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:4 | DO4 | 61 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:5 | DO5 | 64 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:6 | DO6 | 67 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:7 | DO7 | 70 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:8 | DO8 | 73 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:9 | DO9 | 76 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:10 | DO10 | 79 | NO
5.1EK-SB21 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.1 Электрообогрев емкости. Пуск |  | A01.22:1 | DO1 | 2 | 0V
5.1EK-SB21 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.1 Электрообогрев емкости. Стоп |  | A01.22:2 | DO2 | 3 | 220VAC
5.2EK-SB21 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.2 Электрообогрев емкости. Пуск |  | A01.22:3 | DO3 | 5 | 0V
5.2EK-SB21 | Площадка под КТП и НЭО,поз.6. Блок управления БММ9362,поз.5.2 Электрообогрев емкости. Стоп |  | A01.22:4 | DO4 | 6 | 220VAC
| Блок автоматики, поз.3.1. Отключить щит силовой, ввод 1 в поз.3.1. |  | A01.22:5 | DO5 | 7 | 220VAC
| Блок автоматики, поз.3.1. Отключить щит силовой, ввод 2 в поз.3.1. |  | A01.22:6 | DO6 | 9 | 220VAC
| Блок автоматики, поз.3.2. Отключить щит силовой, ввод 1 в поз.3.2. |  | A01.22:7 | DO7 | 11 | 220VAC
| Блок автоматики, поз.3.3. Отключить щит силовой, ввод 1 в поз.3.3. |  | A01.22:8 | DO8 | 13 | 220VAC
| Блок переключения скважин многоходовой, поз.11.1. Отключить ввод 1 в поз.11.1. |  | A01.22:9 | DO9 | 15 | 220VAC
| Блок переключения скважин многоходовой, поз.11.1. Отключить ввод 2 в поз.11.1. |  | A01.22:10 | DO10 | 17 | 220VAC
| Блок переключения скважин многоходовой, поз.11.2. Отключить ввод 1 в поз.11.2. |  | A01.22:11 | DO11 | 19 | 220VAC
| Блок переключения скважин многоходовой, поз.11.2. Отключить ввод 2 в поз.11.2. |  | A01.22:12 | DO12 | 21 | 220VAC
| Блок переключения скважин многоходовой (поз.11.1). Отключить основное освещение в поз.11.1 |  | A01.22:13 | DO13 | 23 | 220VAC
| Блок переключения скважин многоходовой (поз.11.1). Отключить аварийное освещение в поз.11.1 |  | A01.22:14 | DO14 | 25 | 220VAC
| Блок переключения скважин многоходовой (поз.11.2). Отключить основное освещение в поз.11.2 |  | A01.22:15 | DO15 | 27 | 220VAC
| Блок переключения скважин многоходовой (поз.11.2). Отключить аварийное освещение в поз.11.2 |  | A01.22:16 | DO16 | 29 | 220VAC
| Шкаф управления освещением, Наружнее освещение куста включить |  | A01.23:11 | DO11 | 31 | 220VAC
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:13 | DO13 | 36 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:14 | DO14 | 39 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:15 | DO15 | 42 | NO
РЕЗЕРВ |  |  | A01.23:16 | DO16 | 45 | NO

## DVLV
poz | name
Поз1 | Задвижка 1

## MTR
poz | name
Поз1 | Мотор 1

## BL
poz | name
Поз1 | Блокировка 1
Поз2 | Блокировка 2
Поз3 | Блокировка 3
Поз4 | Блокировка 4
Поз5 | Блокировка 5
Поз6 | Блокировка 6
Поз7 | Блокировка 7
Поз8 | Блокировка 8
Поз9 | Блокировка 9
Поз10 | Блокировка 10
Поз11 | Блокировка 11
Поз12 | Блокировка 12
Поз13 | Блокировка 13
Поз14 | Блокировка 14
Поз15 | Блокировка 15
Поз16 | Блокировка 16
Поз17 | Блокировка 17
Поз18 | Блокировка 18
Поз19 | Блокировка 19
Поз20 | Блокировка 20
Поз21 | Блокировка 21
Поз22 | Блокировка 22
Поз23 | Блокировка 23
Поз24 | Блокировка 24
Поз25 | Блокировка 25
Поз26 | Блокировка 26
Поз27 | Блокировка 27
Поз28 | Блокировка 28
Поз29 | Блокировка 29
Поз30 | Блокировка 30
Поз31 | Блокировка 31
Поз32 | Блокировка 32
Поз33 | Блокировка 33